**Außschreibungstext**

**mobiheat MC7.2 | 7 kW Kaltwassersätze bis 7 kW**

Der Kaltwassersatz MC7.2 ist ein Split-Klimagerät mit 7 kW Kühlleistung. Die Abwärme des innen aufgestellten Gerätes wird an den externen Wärmetauscher geleitet. Die Verbindung der Innen- und Außeneinheit erfolgt durch flexible Verbindungsschläuche mit Schnellkupplungssystem. Die Standardverbindung ist 10 m lang und kann auf maximal 30 m verlängert werden. Durch den drehzahlregelbaren Ventilator der Inneneinheit kann der gekühlte Luftvolumenstrom relativ zugfrei reguliert werden.

Häufige Einsatzgebiete sind: Notfall-, Modernisierungs- und Ersatzkühlung, Prozess- und Industriekühlung, Event-, Zelt- und Hallen, Industrie, Fertigung, Lager und Produktion, Ladenlokale, Labore und Krankenhäuser, Wohngebäude und gewerbliche Räume, Chemie- und Pharmaindustrie, IT- und MSR-Technik, Maschinen und Rechnungszentren, TGA und Facility

Mietkonditionen:

* Inklusive Anlieferung und Abholung
* Inklusive Anschlusskabel 10 m
* Inklusive Satz Anbindeleitung 10 m VL/RL
* Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
* Anlieferungs- und Abmeldetag werden berechnet
* Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heizzentrale (DL Standard bis 120 kW) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Wochengrundmiete | MC7.2V | 593,00 |
| Mietverlängerungstag ab dem 8.Tag | MC7.2VT8 | 44,00 |
| Monatsgrundmiete | MC7.2VM | 1.122,00 |
| Mietverlängerungstag ab dem 31.Tag | MC7.2VT31 | 23,00 |
| Zubehör (DL Zubehör) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Wochengrundmiete 7 Tage Anbindeleitung MC7.2 VL/RL, 10 m im Satz ummantelt | MC7ABLV | 21,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage Anbindeleitung MC7.2 VL/RL, 10 m im Satz ummantelt | MC7ABLVM | 82,00 |
| Wochengrundmiete 7 Tage Kabel 230 V 16 A, 10 m Schutzkontaktstecker/CEE-Kupplung | MHEVK23010V | 7,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage Kabel 230 V 16 A 10 m Schutzkontaktstecker/CEE-Kupplung | MHEVK23010VM | 28,00 |
| Wochengrundmiete 7 Tage Kabel 230 V 16 A, 20 m Schutzkontaktstecker/CEE-Kupplung | MHEVK23020V | 11,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage Kabel 230 V 16 A 20 m Schutzkontaktstecker/CEE-Kupplung | MHEVK23020VM | 45,00 |
| Service | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Expressversand MHWND Lieferung innerhalb 24 Std. | MHWND | 155,00 |
| Anschluss/Inbetriebnahme mobicool Kaltwassersatz 6-7 kW | MCIBN6-7 | 646,00 |