**Außschreibungstext**

**mobiheat MH320QCZBL | 320 kW Heizcontainer**

Der mobile Heizcontainer MH320QCZBL in Leichtbauweise fungiert als flexibler und leistungsstarker Wärmeerzeuger bis 320 kW. Im Heizcontainer ist ein elektrisches Heizgebläse verbaut, welches vor Frost schützt, sowie ein doppelwandiger Edelstahl-Abgaskamin zur Brandschutzsicherung und ein Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen. Der integrierte Zweistoffbrenner ist in der Lage sowohl Öl als auch Gas zu verbrennen. Mithilfe der verbauten Tankheizung wird die interne Sicherheits-Öltankanlage bei Temperatur gehalten. Somit kann bei allen Temperaturverhältnissen zuverlässig mit Heizöl gearbeitet und ein reibungsloser Prozess sichergestellt werden. Reicht das vorhandene Tankvolumen nicht aus, können externe Öltankanlagen angeschlossen werden.  
  
Über die mobiheat smart App können automatische Störungsmeldungen und der Anlagenstatus abgerufen werden. Zusätzlich können 6 vorinstallierte Estrichaufheizprogramme ausgewählt, oder eigene individuelle Aufheizprogramme erstellt werden. Um den Verlauf des Estrichprogramms nachvollziehen zu können, wird automatisch ein Protokoll auf der Regelung gespeichert, welches via USB-Stick heruntergeladen und über die Software MH-Logs ausgelesen werden kann.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heizzentrale (VK Energie groß) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| mobiheat Heizcontainer 300 kW Leichtbauweise MH320QCZBL | MH320QCZBL | 62.315,00 |
| Zubehör (VK Energie groß) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| mobiheat Anbindeleitung VL/RL, DN50, Storz C, 10 m MHABLC | MHABLC | 731,00 |
| mobiheat Schlauchbrücke DN50, 0,75 m, 5-fach C-Schläuche MHSB | MHSB | 417,00 |
| mobiheat Abgasschalldämpfer DN250, 300 kW MHAGS250 | MHAGS250 | 1.245,00 |
| mobiheat Verlängerungskabel 400 V 16 A, 10 m MHEVK1016 | MHEVK1016 | 176,00 |
| mobiheat Verlängerungskabel 400 V 16 A, 20 m MHEVK2016 | MHEVK2016 | 233,00 |
| mobiheat Anschlusskabel 230 V 16 A, 10 m Schutzkontaktstecker/CEE-Kupplung | MHEVK23010 | 117,00 |
| mobiheat Anschlusskabel 230 V 16 A, 20 m Schutzkontaktstecker/CEE-Kupplung | MHEVK23020 | 146,00 |
| mobiheat Sicherungsschellen (Übergang) für Anbindeleitungen, Storz C MHSSC | MHSSC | 67,00 |
| Service | Artikel-Nr. | Preis in € |
| mobiheat Monatliche Gebühr Fernüberwachung für Kaufanlagen | MHFUEWGEB | 34,00 |
| Sonder - Transportkosten | MHT | 927,00 |